MOOSE-SENTROL

1250  2000  5000 control panels

DIP SWITCH SETTINGS

# KEYPADS		DIP SWITCHES

ON	       	OFF

1		1		2-3-4

2		2		1-3-4

3		1 - 2		3-4

4		3		1-2-4

5		1-3		2-4

6		2-3		1-4

7		1-2-3		4

8		4		1-2-3

CONCENTRATOR	DIP SWITCHES

ON(UP)	 OFF(DOWN)

1		1		2-3-4

2		2		1-3-4

3		1-2		3-4

4		3		1-2-4

5		1-3		2-4

6		2-3		1-4

7		1-2-3		4

8		4		1-2-3