RADIONICS DIP SWITCHES

KEYPADS

# D1255  KEYPAD

ADDRESS			SWITCH	  1	  2	  3	  4	 5	 6

1					ON	ON	ON	ON	*	ON

2					OFF	ON	ON	ON	*	ON

3					ON	OFF	ON	ON	*	ON

4					OFF	OFF	ON	ON	*	ON

5					ON	ON	OFF	ON	*	ON

6					OFF	ON	OFF	ON	*	ON

7					ON	OFF	OFF	ON	*	ON

8					OFF	OFF	OFF	ON	*	ON

*				LEAVE AT FACTORY SETTING

## OCTOPOPIT

### OCTOPOPIT #		SWITCH			ZONE #’S

ON		OFF

1			9-10-11-12			9 – 16

2			9-10-12	11		17 – 24

3			9-11-12	10		25 – 32

4			9-12		10-11		33 – 40

5			10-11-12	9		41 – 48

6			10-12		9-11		49 – 56

7			11-12		9-10		57 – 64

8				     8 – 9 – 10 – 11	65 – 72